附件

新型储能标准体系表

| 编号 | 标准 类别 | 储能 类别 |  | 标准名称 | 标准类型 | 标准号/计划号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础通用 | 各类型储能 |  | 电力储能系统术语 | 国家标准 | 20204672-T-524 |
| 2 |  |  |  | 电力储能 电气图形及文字符号 | 国家标准 | 待计划 |
| 3 |  | 电化学储能 |  | 电化学储能电站标识系统编码导则 | 行业标准 | DL/T 1816-2018 |
| 4 |  |  |  | 电化学储能系统溯源编码规范 | 行业标准 | DL/T 2082-2020 |
| 5 |  |  |  | 全钒液流电池 术语 | 国家标准 | GB/T 29840-2013 |
| 6 | 规划设计 | 电化学储能 | 设计 | 风光储联合发电站设计标准 | 国家标准 | GB/T 51437-2021 |
| 7 |  |  |  | 新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则 | 行业标准 | 能源20220266 |
| 8 |  |  |  | 电力系统配置电化学储能电站规划导则 | 国家标准 | 20214764-T-524 |
| 9 |  |  |  | 电化学储能电站勘察规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 10 |  |  |  | 电化学储能电站设计规范 | 国家标准 | GB/T 51048-2014 |
| 11 |  |  |  | 电化学储能电站接入电网设计规范 | 行业标准 | DL/T 5810-2020 |
| 12 |  |  |  | 分布式储能接入电网设计规范 | 行业标准 | DL/T 5816-2020 |
| 13 |  |  |  | 电化学储能电站可行性研究报告内容深度规定 | 行业标准 | 能源20210371 |
| 14 |  |  |  | 电化学储能电站初步设计内容深度规定 | 行业标准 | 能源20210372 |
| 15 |  |  |  | 电化学储能电站施工图设计内容深度规定 | 行业标准 | 能源20210373 |
| 16 |  |  |  | 电化学储能电站防火设计规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 17 |  |  |  | 电网侧储能规划设计技术导则 | 行业标准 | 待计划 |
| 18 |  |  |  | 户用储能设计规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 19 |  |  |  | 电化学储能电站暖通设计规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 20 |  |  |  | 电力用氢储能电站设计规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 21 |  |  | 技术 管理 | 储能电站技术监督导则 | 行业标准 | 能源20210351 |
| 22 |  |  |  | 储能电站项目管理规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 23 |  |  |  | 储能电站测量技术监督规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 24 |  |  |  | 储能电站电能质量技术监督规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 25 |  |  |  | 储能电站环保技术监督规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 26 |  |  |  | 储能电站化学技术监督规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 27 |  |  |  | 储能电站绝缘技术监督规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 28 |  |  |  | 储能电站监控及自动化技术监督规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 29 |  |  |  | 储能电站节能技术监督规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 30 |  |  |  | 储能电站继电保护技术监督规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 31 |  |  |  | 电化学储能电站技术监督导则 | 行业标准 | 待计划 |
| 32 |  |  |  | 电力储能用锂离子电池监造导则 | 国家标准 | 20214480-T-524 |
| 33 |  |  |  | 电力储能用变流器监造导则 | 行业标准 | 待计划 |
| 34 |  |  |  | 电化学储能电站运行指标及评价 | 国家标准 | GB/T 36549-2018 |
| 35 |  |  |  | 电化学储能电站后评价规范 | 国家标准 | 20212968-T-524 |
| 36 |  |  |  | 电化学储能电站设备可靠性评价规程 | 行业标准 | DL/T 1815-2018 |
| 37 |  |  |  | 电化学储能电站概算编制导则 | 行业标准 | 待计划 |
| 38 |  |  |  | 电化学储能电站概算定额 | 行业标准 | 待计划 |
| 39 |  |  |  | 电化学储能电站工程预算定额 | 行业标准 | 待计划 |
| 40 |  |  |  | 电化学储能电站工程建设预算项目划分导则 | 行业标准 | 待计划 |
| 41 |  |  |  | 电化学储能电站工程工程量清单计价规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 42 |  |  |  | 电化学储能电站工程工程量清单计算规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 43 |  |  |  | 电化学储能电站工程建设预算编制与计算规定 | 行业标准 | 待计划 |
| 44 |  |  |  | 电化学储能电站工程估算指标 | 行业标准 | 待计划 |
| 45 |  |  |  | 电化学储能电站工程可行性研究投资估算编制导则 | 行业标准 | 待计划 |
| 46 |  |  |  | 电化学储能电站工程初步设计概算编制导则 | 行业标准 | 待计划 |
| 47 |  |  |  | 电化学储能电站工程施工图预算编制导则 | 行业标准 | 待计划 |
| 48 |  |  |  | 电化学储能电站工程结算编制导则 | 行业标准 | 待计划 |
| 49 |  |  |  | 电化学储能电站工程经济评价导则 | 行业标准 | 待计划 |
| 50 |  |  |  | 电化学储能电站检修工程量清单计价规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 51 |  |  |  | 电化学储能电站检修工程量清单计算规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 52 |  |  |  | 电化学储能电站经济评价导则 | 行业标准 | 待计划 |
| 53 |  |  |  | 电力用氢储能电站技术监督导则 | 行业标准 | 待计划 |
| 54 |  | 物理储能 | 设计 | 飞轮储能电站设计规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 55 |  |  |  | 压缩空气储能电站工程地质勘察规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 56 |  |  |  | 压缩空气储能电站设计规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 57 |  |  |  | 压缩空气储能站能效指标计算方法 | 行业标准 | 待计划 |
| 58 |  |  |  | 压缩空气储能电站初步设计内容深度规定 | 行业标准 | 待计划 |
| 59 |  |  |  | 压缩空气储能电站施工图设计内容深度规定 | 行业标准 | 待计划 |
| 60 |  |  |  | 压缩空气储能电站竣工图设计内容深度规定 | 行业标准 | 待计划 |
| 61 |  |  |  | 压缩空气储能电站站用电设计技术规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 62 |  |  |  | 超级电容器储能电站设计规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 63 |  |  |  | 超导储能电站设计规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 64 |  |  | 技术 管理 | 飞轮储能电站技术监督导则 | 行业标准 | 待计划 |
| 65 |  |  |  | 飞轮储能系统监造导则 | 行业标准 | 待计划 |
| 66 |  |  |  | 压缩空气储能电站技术监督导则 | 行业标准 | 待计划 |
| 67 |  |  |  | 压缩空气储能系统监造导则 | 行业标准 | 待计划 |
| 68 |  |  |  | 超级电容器储能电站技术监督导则 | 行业标准 | 待计划 |
| 69 |  |  |  | 超导储能电站技术监督导则 | 行业标准 | 待计划 |
| 70 | 设备试验 | 电化学储能 | 设备 | 电力系统电化学储能系统通用技术条件 | 国家标准 | 20214760-T-524 |
| 71 |  |  |  | 智能电化学储能电站技术导则 | 国家标准 | 20214749-T-524 |
| 72 |  |  |  | 电力储能用电池管理系统 | 国家标准 | GB/T 34131-2017 |
| 73 |  |  |  | 电化学储能电池管理通信技术要求 | 国家标准 | 20214767-T-524 |
| 74 |  |  |  | 电化学储能系统储能变流器技术要求 | 国家标准 | 20214762-T-524 |
| 75 |  |  |  | 电化学储能电站监控单元与电池管理系统通信协议 | 行业标准 | DL/T 1989-2019 |
| 76 |  |  |  | 电化学储能电站监控系统技术规范 | 国家标准 | 20214755-T-524 |
| 77 |  |  |  | 分布式储能集中监控系统技术规范 | 国家标准 | 20212966-T-524 |
| 78 |  |  |  | 电化学储能电站建模导则 | 国家标准 | 20204670-T-524 |
| 79 |  |  |  | 电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求 | 国家标准 | 20214450-Q-339 |
| 80 |  |  |  | 移动式电化学储能系统技术要求 | 国家标准 | 20214743-T-524 |
| 81 |  |  |  | 移动式储能电站通用规范 | 国家标准 | 20204056-T-524 |
| 82 |  |  |  | 预制舱式锂离子电池储能系统技术规范 | 国家标准 | 20214759-T-524 |
| 83 |  |  |  | 电力储能用锂离子电池 | 国家标准 | 20214482-T-524 |
| 84 |  |  |  | 电力储能用铅炭电池 | 国家标准 | 20214747-T-524 |
| 85 |  |  |  | 电池储能系统储能协调控制器技术规范 | 行业标准 | 能源20210256 |
| 86 |  |  |  | 电力储能用直流动力连接器通用技术要求 | 行业标准 | 能源20210258 |
| 87 |  |  |  | 全钒液流电池 设计导则 | 国家标准 | 20201499-T-604 |
| 88 |  |  |  | 全钒液流电池通用技术条件 | 国家标准 | GB/T 32509-2016 |
| 89 |  |  |  | 全钒液流电池用橡胶类密封件技术条件 | 行业标准 | NB/T 10092-2018 |
| 90 |  |  |  | 全钒液流电池用电解液 技术条件 | 行业标准 | NB/T 42133-2017 |
| 91 |  |  |  | 全钒液流电池管理系统技术条件 | 行业标准 | NB/T 42134-2017 |
| 92 |  |  |  | 全钒液流电池用碳质填料/聚合物复合材料双极板技术条件 | 行业标准 | 能源20180305 |
| 93 |  |  |  | 全钒液流电池用电堆技术条件 | 行业标准 | 能源20190470 |
| 94 |  |  |  | 锌溴液流电池通用技术条件 | 行业标准 | NB/T 42135-2017 |
| 95 |  |  |  | 锌镍液流电池通用技术条件 | 行业标准 | 能源20180299 |
| 96 |  |  |  | 超级电容器 第1部分：总则 | 国家标准 | GB/T 34870.1-2017 |
| 97 |  |  | 测试 | 电化学储能电站模型参数测试规程 | 国家标准 | 20214752-T-524 |
| 98 |  |  |  | 电化学储能系统接入电网测试规范 | 国家标准 | 20214745-T-524 |
| 99 |  |  |  | 电化学储能电站并网性能评价方法 | 国家标准 | 20204671-T-524 |
| 100 |  |  |  | 参与辅助调频的电源侧电化学储能系统并网试验规程 | 行业标准 | 能源20210350 |
| 101 |  |  | 梯次 利用 | 电力储能用锂离子电池退役技术要求 | 国家标准 | 20214481-T-524 |
| 102 |  |  |  | 电力储能用梯次利用锂离子电池系统技术导则（加铅酸、铅碳） | 行业标准 | DL/T 2315-2021 |
| 103 |  |  |  | 电力储能用梯次利用锂离子电池再退役技术条件 | 行业标准 | DL/T 2316-2021 |
| 104 |  | 物理储能 |  | 电力储能用飞轮储能系统 | 国家标准 | 待计划 |
| 105 |  |  |  | 电力储能用压缩空气储能系统技术要求 | 国家标准 | 20212967-T-524 |
| 106 |  |  |  | 电力储能用超级电容器 | 行业标准 | DL/T 2080-2020 |
| 107 |  |  |  | 电力储能用超导储能系统 | 行业标准 | 待计划 |
| 108 |  |  |  | 电力储能用超级电容器试验规程 | 行业标准 | DL/T 2081-2020 |
| 109 | 施工验收 | 电化学储能 |  | 电化学储能电站施工及验收规范 | 国家标准 | 建标〔2013〕6号文，序号32 |
| 110 |  |  |  | 电化学储能电站调试规程 | 国家标准 | 20214763-T-524 |
| 111 |  |  |  | 参与辅助调频的电源侧电化学储能系统调试导则 | 行业标准 | 能源20210352 |
| 112 |  |  |  | 电化学储能电站启动验收规程 | 国家标准 | 20214757-T-524 |
| 113 |  |  |  | 电化学储能电站绿色施工评价标准 | 行业标准 | 拟制定 |
| 114 |  |  |  | 全钒液流电池 安装技术规范 | 行业标准 | NB/T 42145-2018 |
| 115 |  |  |  | 锌基液流电池 安装技术规范 | 行业标准 | 能源20200240 |
| 116 |  |  |  | 电力用氢储能电站施工及验收规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 117 |  | 物理储能 |  | 飞轮储能电站施工及验收规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 118 |  |  |  | 压缩空气储能电站施工及验收规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 119 |  |  |  | 超级电容器储能电站施工及验收规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 120 |  |  |  | 超导储能电站施工及验收规范 | 行业标准 | 待计划 |
| 121 | 并网运行 | 电化学储能 |  | 电化学储能系统接入电网技术规定 | 国家标准 | GB/T 36547-2018（修订） |
| 122 |  |  |  | 用户侧电化学储能系统接入配电网技术规定 | 国家标准 | 20214750-T-524 |
| 123 |  |  |  | 电化学储能系统接入电网运行控制规范 | 国家标准 | 20214761-T-524 |
| 124 |  |  |  | 电化学储能系统接入配电网运行控制规范 | 国家标准 | 20214758-T-524 |
| 125 |  |  |  | 储能电站黑启动技术导则 | 国家标准 | 20214756-T-524 |
| 126 |  |  |  | 电厂侧储能系统调度运行管理规范 | 行业标准 | DL/T 2314-2021 |
| 127 |  |  |  | 用户侧电化学储能系统并网管理规范 | 国家标准 | 20214748-T-524 |
| 128 |  |  |  | 参与辅助调频的电厂侧储能系统并网管理规范 | 行业标准 | DL/T 2313-2021 |
| 129 |  |  |  | 电化学储能电站并网运行与控制技术规范 第1部分：并网运行调试 | 行业标准 | DL/T 2246.1-2021 |
| 130 |  |  |  | 电化学储能电站并网运行与控制技术规范 第2部分：并网运行 | 行业标准 | DL/T 2246.2-2021 |
| 131 |  |  |  | 电化学储能电站并网运行与控制技术规范 第3部分：并网运行验收 | 行业标准 | DL/T 2246.3-2021 |
| 132 |  |  |  | 电化学储能电站并网运行与控制技术规范 第4部分：继电保护 | 行业标准 | DL/T 2246.4-2021 |
| 133 |  |  |  | 电化学储能电站并网运行与控制技术规范 第5部分：安全稳定控制 | 行业标准 | DL/T 2246.5-2021 |
| 134 |  |  |  | 电化学储能电站并网运行与控制技术规范 第6部分：调度信息通信 | 行业标准 | DL/T 2246.6-2021 |
| 135 |  |  |  | 电化学储能电站并网运行与控制技术规范 第7部分：惯量支撑与阻尼控制 | 行业标准 | DL/T 2246.7-2021 |
| 136 |  |  |  | 电化学储能电站并网运行与控制技术规范 第8部分：仿真建模 | 行业标准 | DL/T 2246.8-2021 |
| 137 |  |  |  | 电化学储能电站并网运行与控制技术规范 第9部分：仿真计算模型与参数实测 | 行业标准 | DL/T 2246.9-2021 |
| 138 |  |  |  | 电化学储能电站调度运行管理 第1部分：调度规程 | 行业标准 | DL/T 2247.1-2021 |
| 139 |  |  |  | 电化学储能电站调度运行管理 第2部分：调度命名 | 行业标准 | DL/T 2247.2-2021 |
| 140 |  |  |  | 电化学储能电站调度运行管理 第3部分：调度端实时监视与控制 | 行业标准 | DL/T 2247.3-2021 |
| 141 |  |  |  | 电化学储能电站调度运行管理 第4部分：调度端与储能电站监控系统检测 | 行业标准 | DL/T 2247.4-2021 |
| 142 |  |  |  | 电化学储能电站调度运行管理 第5部分：应急处置 | 行业标准 | DL/T 2247.5-2021 |
| 143 |  |  |  | 移动车载式储能电站并网与运行 第1部分：并网技术条件 | 行业标准 | DL/T 2248.1-2021 |
| 144 |  |  |  | 移动车载式储能电站并网与运行 第2部分：运行规程 | 行业标准 | DL/T 2248.2-2021 |
| 145 | 检验监测 | 电化学储能 |  | 电化学储能用锂离子电池状态评价导则 | 行业标准 | 能源20200491 |
| 146 |  |  |  | 全钒液流电池系统 测试方法 | 国家标准 | GB/T 33339-2016 |
| 147 |  |  |  | 全钒液流电池用电解液 测试方法 | 行业标准 | NB/T 42006-2013 |
| 148 |  |  |  | 全钒液流电池用双极板 测试方法 | 行业标准 | NB/T 42007-2013 |
| 149 |  |  |  | 全钒液流电池用离子传导膜 测试方法 | 行业标准 | NB/T 42080-2016 |
| 150 |  |  |  | 全钒液流电池 单电池性能测试方法 | 行业标准 | NB/T 42081-2016 |
| 151 |  |  |  | 全钒液流电池 电极测试方法 | 行业标准 | NB/T 42082-2016 |
| 152 |  |  |  | 全钒液流电池 电堆测试方法 | 行业标准 | NB/T 42132-2017 |
| 153 |  |  |  | 全钒液流电池用离子交换膜 通用技术条件和测试方法 | 行业标准 | 能源20200566 |
| 154 |  |  |  | 全钒液流电池可靠性评价方法 | 国家标准 | 20202938-T-604 |
| 155 |  |  |  | 锌溴液流电池 电极、隔膜、电解液测试方法 | 行业标准 | NB/T 42146-2018 |
| 156 |  |  |  | 锌镍液流电池 电堆测试方法 | 行业标准 | 能源20180303 |
| 157 |  |  |  | 锌镍液流电池 电极组件测试方法 | 行业标准 | 能源20180300 |
| 158 |  |  |  | 锌镍液流电池 隔膜测试方法 | 行业标准 | 能源20180301 |
| 159 |  |  |  | 锌镍液流电池 电解液测试方法 | 行业标准 | 能源20180302 |
| 160 |  |  |  | 锌溴液流电池 电堆测试方法 | 行业标准 | 能源20190472 |
| 161 |  |  |  | 铁铬液流电池通用技术条件 | 行业标准 | 能源20210225 |
| 162 |  |  |  | 铁铬液流电池用电解液测试方法 | 行业标准 | 能源20200237 |
| 163 |  |  |  | 锌基液流电池系统 测试方法 | 行业标准 | 能源20200238 |
| 164 |  |  |  | 储能系统用可逆模式燃料电池模块 第1部分：可逆模式固体氧化物单电池与电堆性能试验方法 | 国家标准 | 待计划 |
| 165 |  |  |  | 储能系统用可逆模式燃料电池模块 第2部分：可逆模式质子交换膜单电池与电堆性能试验方法 | 国家标准 | 20213092-T-604 |
| 166 |  |  |  | 储能系统用可逆模式燃料电池模块 第3部分：电能储存系统性能试验方法 | 国家标准 | 20213094-T-604 |
| 167 |  |  |  | 储能系统用可逆模式燃料电池模块 第8-301部分：电能制甲烷 | 国家标准 | 待计划 |
| 168 | 运行维护 | 电化学储能 |  | 电化学储能电站运行维护规程 | 国家标准 | GB/T 40090-2021 |
| 169 |  |  |  | 电化学储能电站检修规程 | 国家标准 | 20203859-T-524 |
| 170 |  |  |  | 电化学储能电站检修试验规程 | 国家标准 | 20214754-T-524 |
| 171 |  |  |  | 全钒液流电池 维护要求 | 行业标准 | NB/T 42144-2018 |
| 172 |  |  |  | 液流电池储能电站检修规程 | 行业标准 | 能源20210355 |
| 173 |  |  |  | 电力用氢储能电站运行维护规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 174 |  |  |  | 电力用氢储能电站检修规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 175 |  |  |  | 风光储联合发电站运行导则 | 行业标准 | NB/T 10625-2021 |
| 176 |  |  |  | 风光储联合发电站监控系统技术条件 | 行业标准 | NB/T 10630-2021 |
| 177 |  | 物理储能 |  | 飞轮储能电站检修规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 178 |  |  |  | 压缩空气储能电站检修规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 179 |  |  |  | 超级电容器储能电站检修规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 180 |  |  |  | 超导储能电站检修规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 181 |  |  |  | 飞轮储能电站运行维护规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 182 |  |  |  | 压缩空气储能电站运行维护规程 | 行业标准 | 能源20210354 |
| 183 |  |  |  | 超级电容器储能电站运行维护规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 184 |  |  |  | 超导储能电站运行维护规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 185 | 安全应急 | 电化学储能 |  | 电化学储能电站安全规程 | 国家标准 | 20202618-T-524 |
| 186 |  |  |  | 电化学储能电站安全规范（强标） | 国家标准 | 待计划 |
| 187 |  |  |  | 电化学储能电站施工安全规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 188 |  |  |  | 电化学储能电站危险源辨识技术导则 | 国家标准 | 20214483-T-524 |
| 189 |  |  |  | 电化学储能电站应急预案编制导则 | 国家标准 | 20214746-T-524 |
| 190 |  |  |  | 电化学储能电站应急演练规程 | 国家标准 | 20214751-T-524 |
| 191 |  |  |  | 电化学储能电站事故风险分级管控标准 | 行业标准 | 拟制定 |
| 192 |  |  |  | 电化学储能电站应急能力建设评估标准 | 行业标准 | 拟制定 |
| 193 |  |  |  | 电化学储能电站安全验收规程 | 行业标准 | 拟制定 |
| 194 |  |  |  | 电化学储能电站安全预评价导则 | 行业标准 | 拟制定 |
| 195 |  |  |  | 电化学储能电站环境影响评价导则 | 国家标准 | 20214753-T-524 |
| 196 |  |  |  | 储能系统用可逆模式燃料电池模块 安全要求 | 行业标准 | 待计划 |
| 197 |  |  |  | 电化学储能系统锂离子电池系统安全评价规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 198 |  |  |  | 全钒液流电池 安全要求 | 国家标准 | GB/T 34866-2017 |
| 199 |  |  |  | 全钒液流电池用电解液 回收要求 | 行业标准 | 能源20180304 |
| 200 |  |  |  | 锌基液流电池 安全要求 | 行业标准 | 能源20200239 |
| 201 |  |  |  | 电力用氢储能电站安全工作规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 202 |  | 物理储能 |  | 飞轮储能电站安全工作规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 203 |  |  |  | 压缩空气储能电站安全工作规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 204 |  |  |  | 超级电容器储能电站安全工作规程 | 行业标准 | 待计划 |
| 205 |  |  |  | 超导储能电站安全工作规程 | 行业标准 | 待计划 |

国家标准化管理委员会秘书处               2023年2月21日印发